| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 检查广播管理客户机（9：00） | 查看广播系统部件连通情况。 | 记录无法连通的部件： |
|  | 打开ACS Zone Monitor（电子地图）软件，待有广播时查看地图上有无广播区域显示。 | 如果没有，处理情况： |
|  | 打开Prizm Smart Client软件，查看当日航班计划页面。 | 当日计划收取是否正常： |
|  |  | 如果不正常，处理情况： |
| 信导部机房内部通讯交换机检查（9：00） | 正常情况下交换机机柜电源开关位置是否都处于ON状态，CLOCK指示灯为桔黄色，交换机柜中Main Power和Charging指示灯为桔黄色 | 记录异常指示灯及处理情况： |
| 信导部机房广播服务器检查（9：00） | 检查广播服务器工作状态，查看有无报错。 | 记录异常情况和日志内容： |
| 信导部机房ACS矩阵主机检查（9：00） | 检查矩阵主机工作状态，查看是否主CPU卡亮绿灯，备CPU卡亮橙灯。 | 是否正常： |
| 广播室半自动广播工作站检查（9：00） | 检查半自动广播工作站，询问候机楼广播操作员半自动广播是否工作正常。 | 半自动广播工作站状态： |
| 广播室呼叫站检查（9：00） | 检查呼叫站工作状态（是否连通及呼叫站界面有无显示连接主机的情况） | 是否连通： |
|  |  | 有无显示连接主机的情况： |
| 检查广播管理客户机（15：00） | 查看广播系统部件连通情况。 | 记录无法连通的部件： |
|  | 打开ACS Zone Monitor（电子地图）软件，待有广播时查看地图上有无广播区域显示。 | 如果没有，处理情况： |
| 广播室半自动广播工作站检查（15：00） | 检查半自动广播工作站，询问候机楼广播操作员半自动广播是否工作正常。 | 半自动广播工作站状态： |
| 广播室呼叫站检查（15：00） | 检查呼叫站工作状态（是否连通及呼叫站界面有无显示连接主机的情况） | 是否连通： |
|  |  | 有无显示连接主机的情况： |
| 用户反馈情况（15：00） | 询问候机楼广播室当天运行有无异常情况。 | 填写反馈情况： |
| 广播功放检查（每周） | 每周完成一次对信导部主机房4个功放设备的检查 | 今日检查机房： |
| 备注 |  |  |